ANEXO III

Gaseificação

Fontes Técnicas e Literatura de Referência

Associação Brasileira de Recuperação Energética de Resíduos (ABREN) / ISWA (International Solid Waste Association):

  - Aplicação: Indicadores médios de CAPEX/MW instalado para plantas de Recuperação Energética (Waste-to-Energy - WTE) em escala de pequeno e médio porte na América Latina. Os valores de referência no Brasil variam de R$ 55 a R$ 75 milhões por MW elétrico instalado para rotas de gaseificação/termólise de CDR com ilha de potência dedicada.

EPE (Empresa de Pesquisa Energética) & CNI (Confederação Nacional da Indústria):

  - Estudos de Recuperação Energética de Resíduos Sólidos Urbanos e Biocombustíveis: Parâmetros de custos específicos para sistemas de tratamento de gases (APC - Air Pollution Control) e ciclo Rankine a vapor (caldeira + turbina de condensação) em pequena escala (1 a 5 MWe).

Modelos Paramétricos de Custos de Equipamentos (Fórmula de Escala da Engenharia Química):

  - A estimativa dos componentes centrais utiliza curvas de custo vs. capacidade (C2=C1⋅Q2/Q1n), com dados históricos indexados de fornecedores internacionais e nacionais de tecnologia para:

    - Gaseificadores de Leito Fluidizado (BFB/CFB): Referências de fabricantes para pequenas unidades termelétricas de biomassa e CDR (10 MWth).

    - Secadores Industriais Rotativos/Esteira: Cotações do setor sucroenergético e agroindustrial para secagem contínua de sólidos úmidos.

    - Blocos de Potência (Turbinas a Vapor / Caldeiras de Recuperação): Tabelas de referência para pequenas centrais termelétricas (PCTs/Geração Distribuída).